长沙电力职业技术学院

毕业设计(论文)开题报告

题目： 高压断路器简介及其检修维护

课 题 类 别： 设计 □         论文　□

学 生 姓 名：张宝亮

学       号：201001022547

班       级：供电1025班

专业（全称）：供用电技术

指 导 教 师：陈家康

2012年  月

一、本课题设计（研究）的目的 通过这次毕业设计，使学生了解高压断路器的发展趋势；熟悉高压断路器的的运行、维护、试验、检修等工作有了全面、细致地了解。进一步巩固所学知识，培养和提高学生综合运用所学知识独立地分析问题和解决问题的能力，为以后学习和工作打下良好的基础。 高压断路器设备故障的发生，带来的后果是十分严重的。其直接的危害是被开关设备 所保护的线路、设备受损、电量损失；间接的危害则造成用户大面积停电，影响正常的 生活、生产甚至社会稳定。因而，对开关设备实施在线状态监测，提高电力系统运行的安全可靠性及自动化程度势在必行。

- 设计（研究）现状和发展趋势（文献综述） 随着经济建设的发展，电力系统的容量日益增长。大机组，超高压，远距离输电系统与日俱增。与此同时，电网中起控制、保护作用的高压断路器的运行数量也以较高的 速度在不断增长。断路器的劣化直接涉及到热、电、机械、环境等多方面的因素，虽然 对断路器的故障监测与诊断已有较长时间的研究，但至今仍没有一个完善的、成熟的断 路器寿命评估模式。目前的断路器在线监测模式大多采用档次不高的单片机作为主控制 器，构成独立的监测装置。由于单片机的速度、字长、扩展能力等方面的局限性，存在 采样信号少、采集数据不足、对运动过程缺乏记录、分析精度不高、计算模型简单等问 题，诊断结论缺乏说服力，同时存在人机交互性不够友好、联网能力较差的缺点。 国外对高压断路器的状态监测研究比较早，已发展成了几乎独立的一门学科，其研究领域已从理论到实践，直至使用装置的发发。如ABB公司开发的GIS SF6断路器局部放电监测装置，采用了温度传感器和感应式一位传感器来实现对断路器状态的监测。ABB公司中压开关柜母线温度检测装置均已经挂网运行。德国西门子公司在高压断路器和GIS中采用了在线监测子系统，该系统的核心为计算机辅助电子控制和监视单元，加上连续测量和计数的传感器，从而承担高压断路器的全部控制和监视功能。 国内西安高压断路器研究所及一些研究所正在研发机械特性在线检测技术。中国电科院开关研究所1994年已经研制成功KZC-1型高压断路器在线监测仪，并已在现场经实际试行通过考核。二南京自动化科技有限公司开发N601断路器在线监测装置，采用DSP作为核心处理器，采用CAN现场总线作为监测远程通讯手段，能够监测断路器的机械特性。

- 设计的主要内容、重点与难点 - 研究内容 高压断路器作为电力系统中最重要的设备之一，肩负着控制和保护的双重任务，其性能的可靠性关系到电力系统的安全运行。目前对高压断路器性能的检查，主要是在交接和停电结合大小检修进行预防性试验，检查其机械和电气性能，但这种方法不能及时发现事故异常征兆，且过度拆卸检修反而会影响断路器的正常运行，因而加强对断路器状态的在线监测具有重要的现实意义，实现高压断路器油温的自动测量与控制非常重要。 - 研究重点 1、高压断路器运行及维护的安全知识 2、高压断路器基本知识 高压断路器的作用 高压断路器的分类 高压断路器的技术参数 高压断路器的典型结构 3、SN10_10少油式断路器的检修及维护 结构及其作用 检修的项目及其标准 4、ZN7A_10真空式断路器的检修及维护 结构及其作用 检修的项目及其标准 5、高压断路器的现状及发展 - 研究难点 1、SN10_10少油式断路器的检修及维护和ZN7A_10真空式断路器的检修及维护 2、SN10_10少油式断路器的检修及维护和ZN7A_10真空式断路器的检修及维护

四、设计（研究）进度计划 第一周 借阅资料，分析设计课题，并开题。 第二周 根据任务要求整理出高压断路器简介及其检修维护研究整体结构 第三周 根据高压断路器的运行情况及检修工作中的侧重，确定检修试验的主要内容和项目，把握了检修试验中的薄弱环节。 第四周 整理设计报告、答辩与成绩评定。

五、参考文献 [1]陈向阳.分布式高压断路器状态在线监测系统[J].继电器，1998,26（4）. [2]苑瞬.高压开关设备状态监测与诊断技术[M].机械工业出版社，2001. [3]金立军，刘卫东.高压开关设备智能化发展综述[J].电网技术，2002（1）. [4]凌振宝，王君，邱春玲.基于MP430单片机的智能变送器设计[J].仪表技术与传感器，2003（8） [5]胡大可.MP430系列超低功耗16位单片机[M].北京航空大学出版社，2001. [6]方可行.断路器故障与监测[M].中国电力出版社，2003

指导教师意见 签名： 年 月 日

教研室（学术小组）意见 教研室主任（学术小组长）： 年 月 日

注：

- 字体与格式与本模板同

- 框内字体（小四号宋体，1.5倍行距）

- 为方便在论文专用纸上套打，规定整体页面设置：上边距4.8，下边距2.6左边距3，右边距2。

4、内芯用论文专用纸（封面用A4纸）打印，单独装订（简装）。